코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공동주택 옥상 출입문 안전점검 추진 계획

1. 관련근거

가. 소방청 화재예방과-2763(2021.5.21.)호「공동주택 옥상 출입문 안전관리 강화 알림」

나. 예방과-11137(2021.5.24.)호「아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 알림」

다. 예방과-12793(2021.6.16.)호「공동주택 옥상 출입구 안전관리 강화 추진 계획 알림」

2. 최근 경기도 소재 아파트 화재로 인한 인명피해 발생과 관련, 공동주택 옥상출입문의 안전관리 강화를 위한 안전점검 및 관계인 안전교육을 아래와 같이 추진하고자 합니다.

□ 공동주택 옥상출입문 안전점검

○ 추진배경 : 경기도 공동주택 화재 관련 사상자 발생(사망4,부상5)

○ 기    간 : 2021. 6. 28.(월) ~ 7. 26.(월)까지, 1개월 간

○ 대    상 : 11개 소

○ 중점사항

① 옥상 출입문 위치, 옥상 대피공간 여부 등 확인

② 옥상 출입문 유도등 설치 여부 및 점등 상태 확인

③ 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 및 정상 작동 여부 확인

④ 아파트 화재 발생 시 피난시설 사용방법 등 교육 및 안내

⑤ 옥상출입문 자동개폐장치 설치(권고) 및 피난유도선 등 설치 추진

⑥ 관계인 옥상 출입문 안전관리 실태 확인(개방여부, 유사시 활용 방법 등)

3. 행정사항

가. 각 소방특별조사 담당은 법개정(2016.2.29.) 이전 허가된 공동주택 옥상출입문

자동개폐장치 설치 권고(독려) 등 공동주택 화재안전관리에 만전을 기하여 주시고,

나. 공동주택 옥상출입문 실태조사서(붙임2) 및 안전점검 추진결과(붙임3)는

2021. 7. 28.(수)까지 검사계획에게 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 옥상 출입문 안전점검 대상 및 담당자 지정 현황 1부.  끝.

2. 옥상 출입문 설치 실태조사서 및 추진 결과 제출 서식 각 1부.  끝.

담당자	류경준		검사지도팀장	김환		예방과장	06/24 오용규
협조자
시행	예방과-7359	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화		/전송	02-2622-1679	/		/	부분공개(6)