“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	경기도 하남시 조정대로 45(풍산동) 미사센텀비즈 F847호 (주) 지오그리드
(경유)
제 목	신개발 수도계량기함 사용에 관한 답변

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 요청하신 ‘신개발 수도계량기함 사용에 관한 답변 요청’에 대하여 답변드리겠습니다.

가. 귀 사의 제품 사용 불가에 대한 법률상 규정

- 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등)의 ①항에 의해 수도시설 중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품을 제조 또는 수입하려는 자는 위생안전기준(KC)에 맞는 인증을 받아야 합니다. (인증기관: 물기술인증원)

- 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등)의 ③항에 의해 일반수도 또는 전용상수도를 설치하려는 자(지방자치단체, 수자원공사 등)는 대통령령으로 정하는 기준(성능인증, 수도법시행령 제24조의 2)에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 ①항에 따라 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 합니다.

(인증기관: 물기술인증원)

※ 미인증 수도용 자재나 제품을 제조·수입·공급하거나 판매하면 수도법 제83조(벌칙)에 의해 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

나. 귀 사의 제품을 서울시 사용을 득하기 위한 방법 및 절차

- 수도용 자재와 제품의 인증 취득(성능인증 + 위생안전기준인증)한 후 서울시상수도사업본부에 신규 자재 사용승인 요청을 하면 ‘상수도기술심의위원회’를 통해 승인 여부가 결정됩니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍원기		급수설비과장	06/24 조임남
협조자
시행	급수설비과-5544	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개