<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(서울숲 수변휴게실 리모델링 공사(기계) 관급자재 구매

문서번호	시설과-2924
수 신	공원운영과장
접수번호

결재	주무관	시설관리팀장	시설과장
	권정수	김대영	06/25 박종수

계 약 건 명			서울숲 수변휴게실 리모델링 공사(기계) 관급자재 구매
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2021년 4월 20일
납 품 기 한			2021년 6월 19일
납 품 년 월 일			2021년 6월 18일
검사(수)년월일			2021년 6월 18일
검사(수) 장 소			서울숲
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상( ○ ), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 6월 24일
															분임물품 출 납 원
	검수자	동부공원녹지사업소			시설과			시설6급		성명	조민형		조민형		하종식
	검수자	동부공원녹지사업소			시설과			공업9급		성명	남상현		남상현

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23477283	전기히트펌프	대	11,514,800	1	0	1
	삼성전자, AM220NXVUHH1SY
23031161	히트펌프용실내기	대	541,000	1	0	1
	삼성전자, AM072KN2DBH1PP
23478376	히트펌프용실내기	대	739,000	2	0	2
	삼성전자, AM130NN4DBH1PP
23478377	히트펌프용실내기	대	800,000	2	0	2
	삼성전자, AM145NN4DBH1PP
21567236	냉난방공조공사	식	588,700	5	0	5
	가변형히트펌프 냉난방기설치,기본
10061680	냉난방공조공사	m	6,000	40	0	40
	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm
10061682	냉난방공조공사	m	7,080	50	0	50
	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm
10061684	냉난방공조공사	m	8,600	10	0	10
	냉매관및설치, 평균Φ20mm
20373317	냉난방공조공사	m	10,470	10	0	10
	냉매관및설치, 평균Φ25mm
20918014	냉난방공조공사	m	11,300	15	0	15
	냉난방기용냉매관설치, 평균Φ28.58,mm
20918016	냉난방공조공사	m	13,960	15	0	15
	냉난방기용냉매관설치, 평균Φ38.1,mm
20912098	전기히느펌프	조	116,400	1	0	1
	(부품)받침대, 평균990×830×130mm

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
10061686	냉난방공조공사	m	6,400	50	0	50
	중앙컨트롤러세트용 전선 및전선관설치
23056556	냉난방공조공사	식	3,100	50	0	50
	룸컨트롤러세트용 전선설치
22723642	냉난방공조공사	m	6,400	150	0	150
	실내기실외기간 통신용 케이블및CD관설치
20373320	냉난방공조공사	㎡	22,100	4	0	4
	냉난방기용함석 냉매배관커버설치
20912089	냉난방공조공사	조	43,600	3	0	3
	실외기노출배관커버 트레이설치
23410961	히트펌프용실내기	개	48,500	5	0	5
	(부품)삼성전자, AWR-WE13NPP, 룸컨트롤러
24114573	히트펌프용실내기	개	17,000	5	0	5
	(부품)삼성전자, AR-EH04PP, 무선컨트롤러
20469354	냉난방공조공사	개	52,100	1	0	1
	냉난방기용 Y분기관설치
21590439	냉난방공조공사	개	98,800	3	0	3
	냉난방기용 Y분기관(대)설치
20687670	냉난방공조공사	개	84,300	1	0	1
	냉난방기용 T분기관설치
20373322	냉난방공조공사	m	6,000	50	0	50
	냉난방기용PVC 드레인관설치, Φ32mm

붙  임 : 검수사진 1부.  끝.

	시설과장