	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 수정 알림(공설 511호(비소 43호))

1. 관련근거

가. 『2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-3494(2021.06.07.)호 “『2021년 6월 중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획보고』”

2. 위 호와 관련하여 비상소화장치함 정기조사 중 비상소화장치 내에 소화전 고장발생 변경사항이 있어 알립니다.

비상소화장치 번호	용수번호	조사자	변경 전	변경 후
43	511	사.박세왕	소화전 밸브 고장 (사용 불)	소화전 교체 (사용가)

붙임  소방용수시설 고장 발생 수정 보고서(공설 511호(비소 43호)) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이수용		지휘1팀장	이성욱		현장대응단장	06/25 서정호
협조자	진압1대장	임상택
시행	현장대응단-3964	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)