“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	신월배수지 실정보고

1. 본부 시설관리과-8136(2019.8.13.)호와 관련 입니다.

2. 상기추진계획과 관련 도막계(에폭시)배수지에 대하여 ‘20~25년까지

연차별정비계획이 예정되어 있으나

3. 우리사업소에서 관리중인 “신월배수지”와 관련하여 2022년에 정비예정인 바닥슬래브외에 벽면 및 상부슬래브(미도장) 상태가 매우 불량하므로 내구성 확보를 위해 전체적으로 정비대상에 포함될 수 있도록 실정보고(정밀안전진단결과 및 보강계획)를 제출하오니 2022년 정비계획에 반영되도록 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

※ 벽면상태 :  도장면이 외관상 특이사항이 없으나 녹아서 끈적 거리는                 상태로 즉시 보수가 필요한 실정

4. 아울러 2021년 시행중인 정밀점검용역에 신월배수지를 집중점검 실시후 점검결과를 별도 보고할 예정입니다

붙임 : 1. 2019년정밀안전진단용역 보고서 1부.

2. 용역결과 보강계획 방침서 1부.  끝.

							강서수도사업소장
주무관							강병국			급수관리팀장					주은선					급수운영과장					06/25 代문병희
협조자
시행			급수운영과-12242									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-3947						/전송								/													/	부분공개(3)