코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청 대상물의 검토결과 보고(목1동 917-6)

1. 양천구청 건축과-12459호(2021.6.15.)와 관련입니다.

2. 건축허가 신청 협의 대상 도면 및 서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건축물의 개요*******************
위 치	서울시 양천구 *********		건축주	****************
건물구조 및 허가 협의 내용	철근콘크리트조, 철근콘크리트 지붕, 지하5층/지상17층, 1개동 중 지상9층 349.47㎡ 증축 대지면적 9,866.9㎡, 건축면적 5,234.97㎡, 연면적 84,000.78㎡
공사종별 및 용도	증축 / 판매시설, 문화 및 집회시설, 업무시설 등
나. 소방시설 설계자
상 호	주식회사 서원이엔씨	대표자			***
업 종	일반소방시설설계업	등록번호			***************
위 치	서울시 광진구 광나루로44길 9(구의동)	전화번호			-
다. 소방시설
소화설비	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비
경보설비	자동화재탐지설비, 비상방송설비
피난구조설비	유도등, 비상조명등
소화용수설비	해당없음
소화활동설비	연결송수관설비
임시소방시설	(대형)소화기, 간이소화장치, 간이피난유도선, 비상경보장치

라. 검토결과: 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 및 화재안전기준에 적합하게 설계되고 기타 소방법규에 적정.

마. 검토자 의견: 위 대상에 대하여 건축허가를 동의하고자 합니다.

붙임  건축허가동의서 1부.  끝.

담당자	김현민		예방팀장	변두남		예방과장	전결 06/25 원병연
협조자
시행	예방과-8607	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과(3층) (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	fmkhm@seoul.go.kr	/	부분공개(6)