문서번호	정수시설과-1673
보존기간	년
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		代노성제	06/28 임정규
협 조
	주무관			한미경

제2정수장 약품저장동 증설공사 시행계획 보고

2021. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

제2정수장 약품저장동

증설공사 시행계획 보고

관련법에 의거 제2정수장 약품저장탱크 용량 증량(60㎥)에 따라 저장탱크 설치공간이 추가 필요하여 기존 저장탱크동과 연계·증설하여 약품저장 등 공정 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진사유

2020년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 계획(정수시설과-230, ‘21.02.26.)에 따른 탱크 저장시설 확장

☞ 응집제 저장 용량 시설기준이 당초 22일에서 30일로 변경됨에 따라 60㎥ 저장탱크 추가 필요

시설현황

￭ 제2정수장 기존 약품저장 탱크

기존시설

￭ 저장용량 60㎥이 필요함에 따라 연계·증설

Ⅱ		공사시행 현황

공 사 명 : 제2정수장 약품저장동 증설공사

사업내용 및 규모

○ 주요 사업내용

- 철골조 약품저장동 증설

· A=40㎡(5×8m, h=8m)(2층)

○ 규 모(주요자재)

- 구조 : H-beam(철골조)          - 외장 : 알루미늄복합판넬

- 지붕 : 260T 불연 그라스울 판넬  - 내부바닥 : 무근콘크리트 및 내산 라이닝

예산금액 : 184,000천원

공사기간 : 착공일로부터 150일

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장시설보수)

Ⅲ		향후계획

2022. 2. : 설계 및 설계심사

2022. 3. : 공사발주

2022. 4. : 계약 및 시행

2022. 9. : 준공

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.