이물질 출수에 따른 현장조사 보고(응암동)

주무관		시설운영팀장	시설관리과장		결재
장원석		김용만	06/28 이준호
협 조
	주무관			신동철

	**************번지 이물질(검은색알갱이) 출수되어 퇴수 및 조치계획 임.
2021. 6. 28.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 장 원 석

□ 개    요

□ 접수일시

- 2020. 03. 12. 1차 민원접수(퇴수조치 완료)

- 2021. 06. 25. 2차 민원접수

□ 출수장소 : **********

□ 접수내용 : 수돗물에 이물질(검은색알갱이)가 출수되고 있음

□ 접 수 자 : ********************

□ 상수도현황(증산배수지 급수구역)

- 배수관 : D=80mm(DCIP, 1996년)

- 급수관 : D=30mm(SSP, 2002년), 계량기 : D=25mm

□ 조치사항

□ ‘20. 03. 12. 11:17 : 현장방문하여 이물질 여부 확인

***************************

□ ‘21. 06. 25. 17:00 : 현장방문하여 이물질 여부 확인

*****************************

□ 조치계획

□ 계량기 철거후 인입관 확인결과 이물질(검은색알갱이)가 유입되는 사항임

□ 반복되는 민원을 원활하게 처리하기 위해 긴급굴착을 요하는 바 “2021년 서부 관내 누수복구 공사”에 작업지시하여 확인굴착 및 순환관망 형성을 위한 관로부설을 지시코자 함

붙  임 : GIS 위치도 및 현황사진 1부.  끝.