	도봉소방서
수신자	박정열(06791 서울특별시 서초구 논현로 7 2층 (양재동))
(경유)
제 목	방염성능검사 시험결과 및 교부(도봉 2021-3)

평소 소방행정 업무에 관심을 가지고 협조하여 주신데 대하여 감사드리며, 귀 사의 사업이  번창하시길 기원합니다.

1. 공통내용

가. 영업의종류 : *****

나. 업  소  명 : *************

다. 대  표  자 : ***

라.*******: *******************************

마.********** 2021. 6 25.

바.********** ***

******* – **

[시험항목별 시험결과]

가. 잔염시간(기준:20초이내) - 1번시료 : **

나. 잔신시간(기준:30초이내) - 1번시료 : **

다. 탄화면적(기준:50㎠이내) - 1번시료 : ****

라. 탄화길이(기준:20㎝이내) - 1번시료 : ***

3. 2021년 6월 25일에 신청하신 방염성능검사의 시험 실시 결과를 위와 같이 알려드리며, 향후 방염처리물품에 변동이 있을 경우에는 방염성능검사를 다시 받으시기 바랍니다.

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 합격표시 1부.

2. 이의신청 및 비리신고 안내문 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김희진		예방팀장	오현		예방과장	06/28 김재윤
협조자
시행	예방과-6505	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	부분공개(6)