코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	관악소방서
수신	서 울 특 별 시 장(안전지원과장)
(경유)
제목	87.(관악) 119구급차 도난방지장치 탈거 결과 보고

1. 관련근거

가. 신호등 없는 횡단보다 사고로 숨진 초등생...“병원 이송 지연”관련 언론보도

나. 소방행정과-6141(2021.6.22.)호 “119구급차 도난방지장치 탈거 계획 알림(수정)”

2. “00소방서 구급차량의 원인미상의 오작동으로 병원 이송지연” 합동점검 결과에서 도난경보장치로 인한 전기적 오작동 원인으로 추정되어, 향후 같은 사례가 발생할 우려가 있어 이를 방지하고자 별도 설치된 도난경보장치 탈거 조치한 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 도난방지장치 탈거

- 기  간: 2021. 6. 21.(월) ~ 2021. 6. 25.(금)

- 대  상: 4대(`15~`18년 도입 구급차에 별도 설치한 도난경보장치)

(※ 예비구급차(1대)는 현재 사용하고 있는 소방서에서 탈거 : 78모0341)

연번	부서	차량번호	연도	제작사	탈거일자	교육인원	비고
1	현장대응단	78고9940	2017	(주)성우특장	‘21.6.24.(목)	62명
2	난곡	79더9994	2016	(주)성우특장
3	봉천	78고9941	2017	(주)성우특장
4	신림	78모0311	2017	(주)오텍
19년 이전 → 소방서 자체 설치 / ’19년 이후(소방청 규격 적용) → 구급차 제작사 제품 설치, 납품

붙임   2019년 이전 구급차 도난경보장치 탈거 결과 1부.  끝.

	관악소방서장
★담당자	주명하		장비회계팀장	정승원		행정과장	06/29 한상우
협조자
시행	소방행정과-6404	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 소방행정과 (봉천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8222	/전송	875-4373	/	wnaudgk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)