“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(공릉배수지 3지,월계배수지 2지)

1. 급수운영과-10162(21.06.15),10586(21.06.23.)호와 관련입니다.

2. 공릉배수지 및 월계배수지 시설물 설치 후, 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 결과

대 상	검사일자	검 사 항 목		검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)
***** ****	********** *************	****	****	** **	******* *****
***** ****	*********** *************	****	****	** **

끝.

	행정지원과장
주무관	박순덕		수질팀장	김명기		행정지원과장	06/29 송종선
협조자
시행	행정지원과-11643	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02)3146-3255	/전송	02-3146-3279	/		/	부분공개(5)