“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청 급수협의 회신(중구 신당동)

1. *****************************와 관련한 내용입니다.

2. 건축허가(신축) 신청에 따른 상수도 분야 급수협의 관련, 협의조건을 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치: ****************

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모: 지하1층/지상4층, 연면적 358.65m2

라. 건축용도: 제1종 근린생활시설(소매점, 휴게음식점)

마. 협의내용: 붙임 급수협의 조건 참조

1) 인입급수관 구경은 20mm로 분기하여 일반용 독립계량기 20mm 설치 예정

2) 수도계량기 설치위치는 대지 경계선으로부터 3m 이내의 공지에 설치하여야 하며, 보호통 설치에 필요한 설치 공간 확보.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	장준혁		급수관리팀장	代조규양		급수운영과장	06/29 채재일
협조자
시행	급수운영과-12341	(		)	접수		(		)
우		서울 중구 장충단로 88 상수도사업본부 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-2168	/전송	02-3146-2189	/		/	부분공개(6)