	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 7월 중 소방용수시설 점검 계획

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-3833(2021.5.31.)호 「2021년 6월 중 소방용수시설 점검 계획」

2. 위와 관련하여 2021년 7월 중 현장대응단 소방용수시설 점검 계획을 붙임과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2021. 7. 1. ~ 7. 31.

※ 소방용수 : 1,012개소 (지하787, 지상164, 저수조2, 급수탑1, 비소58)

나. 점검인원 : 현장대응단 진압대 (감독:진압대장, 차량관리주임)

※ 일일근무지정에 따른 차량(탑승인원)이 현지조사로 용수조사자는 변경될 수 있음

다. 점검방법 : 주간 및 당번근무시 출동차량 활용 현지조사

라. 점검제외자 : 연·병가자, 교육자 등

마. 점검 대상 : 공소97-026호 등 1012개소(비소58개 포함)

바. 점검 사항 : 소화전 사용가능여부 및 소화전 5m내 불법 주·정차 단속 및 소방용수 조사 시

비상소화장치에 대한 조사 병행 실시

사. 조치 사항 : 경미한 고장사항은 자체수리, 자체수리 불가대상은 사진촬영 및 위치도             첨부 후 재난관리과 통보, 조사후 119행정정보시스템 결과 입력 철저

붙임  2021년 7월 중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.  끝.

담당자	황보훈		진압1대장	이시행		지휘1팀장	장세경		현장대응단장	06/29 조중길
협조자
시행	현장대응단-4687	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-877-4119	/		/	부분공개(5)