문서번호	급수운영과-10926
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
곽미숙	임인택	06/29 代임인택
협 조
	주무관		최성태

가락1증압구역 집중누수탐지 결과 보고

강동수도사업소

(급수운영과)

가락1증압구역 누수탐지 결과 보고

2021년 우리 사업소의 가락1증압 급수구역 유수율 제고를 위하여 집중누수탐지를 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2021년 유수율 향상 종합추진계획 알림【누수방지과-3403호(2021.3.29.)】

○ 2021년 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획【누수방지과-6160호(2021.4.14.)】

Ⅱ		점검현황

□ 가락1증압 급수구역 점검 구간

연번	위치	부설연도	구경	연장(m)	관종	비고
1	가락동 135-13~135-24	2011-09-09	150mm	138.7	DCIP
2	가락동 135-12~135	2012-10-31	150mm	158.1	DCIP
3	가락동 136~136-7	2012-6-20	200mm	150.2	DCIP
4	가락동 134-9~135-13	2016-11-15	150mm	65.1	DCIP

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2021. 6. 18.~6. 24.

○ 점 검 자 : 엄용섭 외 2인

○ 점검내용 : 상수도관로 및 밸브실 누수여부 확인  등

○ 점검위치 및 사진

가락1증압 급수구역	누수 탐지(기간제노동자 활용)

□ 점검결과 : 이상없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 중블록 별 경계밸브 점검 시행

○ 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.