문서번호	기전과-6938
결재일자	2021. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정영권		이지영	06/29 배수웅
협조

『2021년 장마철 및 강풍 대비』

교통안전시설물 일제점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 06. 29.(화)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 장마철 및 강풍 대비』

교통안전시설물 일제점검 실시계획

2021년 장마철 및 강풍 대비 교통안전시설물에 대하여 일제점검을 실시하여 안전사고 예방 및 도로교통 환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 장마철, 강풍 대비 신호기 등 교통안전시설물 일제점검 실시요청

○ 교통운영과-8603호(2021.06.14.)

Ⅱ		교통안전시설물 설치 현황

2021.01.01.기준

구 분	교통신호기						안전표지
	신호제어기 (대)	신호지주 (본)	신호등 (조)	음향신호기(대)	잔여시간 표 시 기 (대)	보 행 자 작동신호기 (대)
계	721	5,220	11,386	2,806	2,878	106	17,308
강남구	239	1,755	3,888	922	924	28	7,179
(강남경찰서)	93	696	1,514	310	377	12	3,518
(수서경찰서)	146	1,059	2,374	612	547	16	3,661
서초구 일부	40	246	528	120	123	6	665
송파구	251	1,806	3,896	983	1,042	36	5,531
강동구	191	1,413	3,074	781	789	36	3,933

Ⅲ		점검계획

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2021. 6. 30. ~ 7. 25.(4주간) ※ 정비기간 포함

○ 점검대상 : 사업소 관내 교통안전시설(신호기, 표지 등) 일체

○ 점검방법 : 구역별 점검반 편성, 점검표를 이용한 자체점검

○ 점 검 자 : 구역별 담당직원 외 교통신호기 정비용역 4팀(8명)

□ 세부 점검계획

○ 점검반 편성

구 분		담당자	반 장	기 사	비 고
1구역	강 남	*** ***	***	***
	수 서(서초구일부)		***	***
2구역	송 파	*** ***	***	***
	강 동		***	***

○ 중점 점검사항

구분	주요점검내용	비 고
신호기 누전 대비	- 신호기 누전차단기 설치 및 정상작동 여부 - 신호등 맨홀 내 전선 접속불량으로 인한 누전 발생 여부 - 절연기능 및 접지불량 여부
강풍·태풍시 신호등 지주 및 부착대 ·안전표지 등 시설물 파손 대비	- 신호등 부착대, 안전표지 등에 불필요한 시설물의 부착 최소화 - 신호등 부착대에 설치된 신호등면, 표지판 등 시설물 조임 상태 점검 - 강풍 대비 안전표지·신호등면, 표지판 등 시설물 조임 상태 점검

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 경미한 정비사항

○ 교통신호기 정비 용역에서 즉시 보수·정비 시행

□ 중정비 사항

○ 교통안전시설물(신호기, 표지) 보수업체 시행 또는 별도 정비계획 수립하여 정비 시행

Ⅴ		행정사항

□ 서울시 교통운영과 점검결과 보고 : 2021. 7. 28일까지

붙임  점검결과(양식) 1부.  끝.