코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	송파구 가락시장역 교차로 일대 광역 상수도관 누수관련 업무협조 요청

1. ’21.1.11. 송파구 가락시장역 교차로(가락동 184-23) 일대 광역 상수도관로 누수와 관련하여 우리시는 추가 피해를 사전에 예방하고자 누수지점 주변을 공동조사(GPR 탐사 1.19., 천공조사 2.2.) 결과 밀집된 공동 6개소가 조사되었으며

2. 조사된 공동은 광역상수도 누수로 인한 하부 지반 교란, 누수 영향범위내 토사 유출 등으로 발생되었을 개연성이 있어 귀 기관에 아래와 같이 업무협조를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 송파구 가락시장역 교차로 일대 광역 상수도관 누수관련 업무협조 요청

○ 누수 발생현황 및 조치내용

- 일 시 : ’21.1.11.(월) 01:40

- 장 소 : 송파구 가랑시장역 교차로

- 내 용

· 관리기관 : 수자원공사 한강유역본부 팔당권지사

· 누수관로 : 4단계 광역 상수관로용역(D=2400㎜×2, 매설심도 7m) 우측열 관로

· 조치내용 : 도로파손 구간 긴급복구(1.12.), 관 내부 덧대기 복구 시행 및 통수작업(1.15.)

○ 업무 협조사항 : ’21.2.16.(화)일까지 제출 요청

- 긴급 안전점검 : 누수주변 지하시설물 및 주변지반 점검 ⇒ 점검결과 제출요청

- 관련자료 요청 : 현장 관망도 및 기타 관련 도면 제출

○ 향후 계획 : 외부 전문가 합동조사 실시 예정 ⇒ 추후 일정 별도 통보

- 일    시 : ‘’21.2월 실시예정

- 참 석 자 : 市 도로관리과, 외부전문가(토질, 상수도), 동부도로사업소, 상수도사업본부, 관련 지하시설물 관리기관

- 조사내용 : 공동 원인 및 복구방안, 광역상수도 관로 누수로 인한 지반 교란 및 영향범위 등

붙 임 : 1) 누수 위치도 및 현장사진 1부.

2) 공동조사 보고서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도로시설과장,서울특별시상수도사업본부장,서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장),송파구청장(치수과장),서울시설공단이사장,물재생계획과장,한국전력공사 사장,한국지역난방공사 사장,(주)kt,LG헬로비젼,SK브로드밴드,SK텔레콤,드림라인,세종텔레콤,LG유플러스,(주)딜라이브,(주)티브로드,(주)현대HCN,(주)예스코,(주)삼천리,한국가스공사 사장,서울도시가스,(주)대륜이엔에스,(주)귀뚜라미에너지,코원에너지서비스(주),나래에너지서비스(주),서울에너지공사,GS파워주식회사,서울교통공사사장
주무관	고동오		지하안전팀장	류춘광		도로관리과장	02/09 하현석
협조자	주무관	전소영		주무관	이창민
시행	도로관리과-2481	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-8172	/전송	2133-0765	/	cnrn7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)