문서번호	도로관리과-2700
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지하안전팀장	도로관리과장
고동오		류춘광	02/16 하현석
협 조
	포장조사평가팀장			백종은
	주무관			전소영

『송파구 가락시장역 교차로 일대 공동(空洞)』

외부전문가 합동 현장 원인조사 계획

2021. 2.

안전총괄실

(도로관리과)

『송파구 가락시장역 교차로 일대 공동(空洞)』

외부전문가 합동 현장 원인조사 계획

『송파구 가락시장역 교차로 일대에서 조사된 공동(空洞)』과 관련하여 외부전문가와 현장 원인조사 계획을 보고드림

□ 그간 추진경위

○ ’21. 1.11. : 누수 사실 인지(상수도사업본부 누수방지과)

- 일    시 : 2021.01.11.(월) 01:40

- 위    치 : 송파구 가락시장역 교차로(문정동 150-2번지)

- 누수관로 : 광역상수도 D=2,400㎜ (강관, ‘93년 부설, 매설심도 8m)

- 조치내용 : 관리기관인 수자원공사(한강유역본부 팔당권지사) 통보

※ ’‘15년, ‘20년 광역 상수관로 반복적 누수 발생

○ ’21. 1.12. : 도로파손 구간 긴급복구 및 배수(수자원 공사)

○ ’21. 1.15. : 광역 상수관로 복구 및 통수작업(수자원 공사)

○ ’21. 1.19. : 누수 발생장소 주변 공동조사(市 도로관리과)

- GPR탐사, 천공조사 ⇒ 공동 5개소 조사됨

○ ’21. 2. 9. : 누수 발생장소 주변 지하시설물 긴급 자체 안전점검 지시

- 수자원공사(팔당권지사) : 사고원인 및 피해내역, 조치내용(계획) 요청

- 타 지하시설물 기관 : 상·하수관로 및 공동구 등 자체 점검 결과 제출 요청

○ ’21. 2.16. : 공동 발생구간 굴착복구, 원인자 조사 협의(동부도로사업소, 경찰서)

□ 현황 및 실태(문제점)

○ 공동 발생 원인 조사 및 복구 시급 ⇒ 재발방지 대책 마련 필요

○ 광역 상수관로 누수로 인한 하부 지반이완으로 인한 추가 피해 발생 우려

○ 기타 타 지하시설물(구조물) 주변 지반이완 및 공동 발생여부 조사 등

※ 공동 조사 현황

◆ 조사일시 : ’21.01.19. ~ 2.2(도로관리과 포장조사평가팀)

◆ 조사방법 : GPR탐사, 천공조사

◆ 발생위치 : 가락시장역 교차로 누수발생(’21.1.11) 위치 인접(10m 이격)

◆ 조사결과 : 5개소

구분	공동 규모(cm)			위치 차선	비 고
	가로	세로	깊이
NO.1	70	83	54	5차로	가락동 184-23 앞 (5개소가 7m이내에 밀집)
NO.2	65	78	35
NO.3	95	84	51
NO.4	89	69	41
NO.5	69	75	54
☞ 발생 공동과 광역 상수관로 누수와의 개연성 검토 필요

□ 외부전문가 합동 현장 원인조사 계획

○ 일  시 : ’21. 2.24.(수) 11:00 ~ 15:00

○ 현장조사 참석자

- 市 관계자 : 도로관리과(지하안전팀장), 동부도로사업소(도로보수과장)

상수도사업본부(강동수도사업소), 송파구(치수과)

- 입회자 : 수자원공사 등 지하시설물 관계자(공동구, 전기, 가스, 통신 등)

- 외부전문가 : 토질 및 기초 2, 상하수도 1

성 명	분 야	소 속	비 고
조성하	토질 및 기초	다산이엔지	- 지하안전자문단 20년 누수발생시 자문 참석
김재성	토질 및 기초	동명기술공단	20년 누수발생시 자문 참석
강신재	상·하수도	삼진정밀	상수도사업본부 추천

○ 현장조사

- 공동 발생원인 : 광역 상수관로 누수와 관련성 등 ⇒ 공동 복구

- 광역 상수관로 누수로 인한 지반 이완여부(영향범위 등)

- 기타 타 지하시설물(구조물) 주변지반 이완 여부 등

□ 향후계획

○ 외부전문가 합동 원인조사 결과 검토 후 조치(도로관리과, 수자원공사)

○ 외부전문가 현장점검 수당지급

- ’21 엔지니어링협회 기술부문(건설) 기술자 단가에 준하여 지급.  끝.

※ ’20년 누수시 조치사례(수자원공사)

◆ 지하시설물 및 지반교란(영향범위 포함) ⇒ 보수·보강 방안 시행

◆ 광역 상수관로 누수 재발방지 방안 수립 및 검토

조사 결과	⇒	지반교란, 관로보강 필요	⇒	보수보강 방안 수립	⇒	검토	⇒	보수보강	⇒	검사
도로관리과 (외부전문가)				수자원공사 (원인자)		도로관리과		수자원공사 (원인자)		도로관리청 (동부도로 사업소)

붙 임 : 1) 가락시장역 현장조사 계획 및 위치도 1부.

2) 공동조사 보고서 1부.  끝.