코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신(굴토심의 변경 관련)

1. 김지훈 님 안녕하십니까? 평소 우리 시정에 관심을 가져 주심에 감사드립니다. 귀하께서 국민신문고를 통해 문의하신 질의에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

2. 질의요지

- 현장의 예상치 못한 지장물로 인하여 CIP 흙막이 직경을 당초 D-530mm에서 D-430mm로 변경하여 시공하고자 함에 있어,

- CIP 흙막이 공사의 사용재료 강성을 키워서 구조계산결과 흙막이벽체 강성은 동등 이상으로 하고자 할 때 변경심의 대상 여부

3. 답변내용

- 흙막이 벽체 공법은 동일하고 강성은 동등 이상이 되어 흙막이 안정성이 확보된다면 서울시 변경심의 대상은 아니나,

- CIP 흙막이 직경 변경에 따른 사항은 경미한 변경 대상으로 자치구 굴토심의 위원 자문 또는 서면심의를 거쳐야 함을 알려드립니다.

- 아울러 자문(서면심의) 의견은 감리단 제출 및 허가권자 승인 처리를 필하여야 함을 참고하시기 바랍니다.

4. 위 답변내용에 대한 추가설명이 필요한 경우 건축기획과 최정걸 사무관(02-2133-7109)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

실무사무관							최정걸			건축계획팀장					조성국					건축기획과장					전결 06/28 박순규
협조자
시행			건축기획과-11696									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)