수해방지대책 일일상황보고

(6월27일 19:30 ~ 6월27일 22:00)

문서번호	시설보수과-4853
보존기간	년
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시설보수과장	남부도로사업소장
이민기		김준섭	06/28 代이원철
협조
	주무관		신동헌

2021. 6. 27.(일) 22:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅60%	예상강우량	10~40mm
기상특보 현 황	⋅2021. 6.27. 19:10 : 호우주의보 발표(서북권) 19:45 : 호우주의보 발표(서남권) 20:00 : 호우주의보 발표(동남권) 22:00 : 호우주의보 해제
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
470.0mm	4.5mm	38.0mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	6. 27. 19:30 : 1단계 비상근무 발령 6. 27. 22:00 : 1단계 비상근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
11	8	2	1	-	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	4	-	1	-	1	2	-	-
가동시간(분)	20	-	5	-	9	6	-	-
토출량(톤)	109	-	25	-	50	34	-	-
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.17	25.01	48	350
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.24
특기사항 (재해,기타)	· 특이사항 없음.

붙임 : 근무자 명단 각1부.  끝.