염소용기 계근대장 (정수장 06.28)

결재	주무관	정수과장
	이용철	06/29 代이금재

2021년 06월 28일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0352	566	0366	567
2		0364	567	0318	561
3		3130	564	0305	565
4		3110	564	0339	568
5		3140	565	0304	568
6		0308	568	3100	564
7				0385	560
8				0312	695
9				0362	562
계		6 병	3,394	9병	5,210
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,880 kg		5,270 kg
	자체계근	자체계근값 측정 이상으로 미적용
용기무게		3,394 Kg		5,210 kg
납품수량		5,486 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		86 kg		60 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.