<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (동물원속 책마루 조성공사 -냉난방기)

문서번호	시설과-4464
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	김학석	김지만	06/30 안재순

계 약 건 명			관급자재 조달구매-냉난방기 (공사명 : 동물원속 책마루 조성공사)
납 품 자			****			********						****		***
계 약 금 액			******************************
계약체결년월일			2021년 4월 23일
납 품 기 한			2021년 6월 22일
납 품 년 월 일			2021년 6월 22일
검사(수)년월일			2021년 6월 30일
검사(수) 장 소			동물원속 책마루 조성공사 현장(해양관)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 〇 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 〇 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 〇 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 〇 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 〇 ), 대상(등록, 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 6월 30일
															분임물품 출 납 원
	검수자	관리		부	시설		과	공업6급	직급	성명	백 강 석		백강석		代김희원
	검수자	관리		부	시설		과	공업7급	직급	성명	정 승 우		정승우

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23470063	전기히트펌프 RP-W28FX9V 냉방81.2/난방91.4㎾	대	14,331,900	1	0	1
23240106	히트펌프용 실내기 R-W083PT2S 냉방8.3/난방9.3㎾	대	665,000	6	0	6
23240110	히트펌프용 실내기 R-W145PT2S 냉방14.5/난방16.3㎾	대	781,000	2	0	2
21567236	냉난방공조공사가변형히트펌프 냉난방기설치	식	588,700	8	0	8
10061680	냉난방공조공사 냉매관 및 설치 평균Φ12.7mm	m	6,000	389	0	389
10061682	냉난방공조공사 냉매관 및 설치 평균Φ15.88mm	m	7,080	66	0	66
10061684	냉난방공조공사 냉매관 및 설치 평균Φ20mm	m	8,600	22	0	22
20373317	냉난방공조공사 냉매관 및 설치 평균Φ25mm	m	10,470	22	0	22
20918014	냉난방공조공사 냉난방기냉매관설치 평균Φ28.58mm	m	11,300	66	0	66
20373322	냉난방공조공사 냉난방기용PVC드레인관 설치 Φ32mm	m	6,000	273	0	273
20469354	냉난방공조공사 냉난방기용 Y분기관설치	개	52,100	1	0	1
21590439	냉난방공조공사 냉난방기용 Y분기관(대)설치	개	98,800	6	0	6
20912089	냉난방공조공사 실외기노출배관 커버트레이설치	조	43,600	20	0	20
10061686	냉난방공조공사 룸콘트롤러세트용 전선및전선관설치	m	6,400	120	0	120
22180321	히트펌프용실내기 PCS-Z150S0J 기능성중앙제어기	개	237,500	1	0	1

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
10061688	냉난방공조공사 중앙콘트롤러세트용 전선및전선관설치	m	6,400	100	0	100
22723642	냉난방공조공사 실내기실외기간 통신용케이블 및 CD관설치	m	6,400	499	0	499
22499699	히트펌프용실내기 PV485N000J 중앙제어용중계기	개	68,000	1	0	1
20912098	전기히트펌프 받침대 990×830×130	조	116,400	1	0	1
21654963	냉난방공조공사 공기조절장치설치용 크레인25톤	대	388,000	1	0	1
23110679	히트펌프용실내기 PREMTB0P1 룸컨트롤러	대	48,500	8	0	8