소방용수시설 보수 계획 (진관동)

주무관	시설안전팀장	시설관리과장		결재
강철운	권영안	06/30 이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-11661

은평소방서로부터 고장소화전 보수의뢰가 접수되어 현장을 조사하고 정비계획을 아래와 같이 보고드림

▢ 고장소화전 현황 및 현장조사 결과

□ 관련공문 : 소방용수시설 보수 의뢰(재난관리과-3797(’21.6.28.)호)

□ 현  황

위 치	구 분	고 장 내 역	조치계획	비고
******	***	소화전 스핀들 고장	지상식 소화전 교체

▢ 보고자 의견

□ 상기 소화전에 대하여 “2021년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가)”계약업체에 보수토록 지시하고자 함

- 공사개요 : 지상식 소화전 교체 1개소

- 예산과목 : 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비

- 소요예산 : 소화전 보수 약 100만원 × 1개소 = 약 100만원.(자재비 포함)

▢ 행정사항

□ 연간단가 계약업체에 보수지시 및 검수의뢰

붙  임 : 보수요청 공문 및 위치도 1부.  끝.