문서번호	시설보수과-5226
결재일자	2021. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이영택		06/30 오재섭
협조

지하차도 침수피해예방 조치계획

2021. 6.

북부도로사업소

(시설보수과)

지하차도 침수피해예방 조치계획

우리사업소 관내 지하차도 구간내 침수감지장치(부서협조), 우회도로 안내표지판을 설치하여 여름철 침수피해 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 월계2·3지하차도 침수감지장치 설치관련 홈파기 공정 협조요청

【기전과-4778(‘21.6.3.)호】

○ 지하차도 침수피해예방을 위한 지자체 준수사항 이행요청

【도로시설과-5596(‘21.5.25.)호】

□ 대상시설물 : 관내 지하차도 10개소

□ 현황 및 정비계획

○ 여름철 지하차도 침수피해를 예방대책으로 시행하는 침수감지장치 설치협조 및 우회도로 안내표지판 설치가 요구됨.

연번	시설명	현 황	정비계획	소요금액 (개략)
1	월계2,3지하차도	○지하차도 침수여부 확인(감시) 기능보강을 위한 침수감지장치 설치계획에 따라 지하차도내 콘크리트 연석 홈파기 시공 필요 ※ 기전과 협조사항	○위 치 : 월계2,3지하차도 최저점 ○공 종 : 콘크리트 연석 홈파기(0.4×0.4m) ○규 모 : 5개소 - 월계2지하차도 2개소 - 월계3지하차도 3개소	1,250천원
2	관내 지하차도	○관내 지하차도 침수피해 예방을 위한 지하차도별 우회도로 안내표지판 설치 필요	○위 치 : 지하차도 10개소 ○공 종 - 우회안내 표지판 설치 ○규 모 - 거치식 18개소 - 지주식 1개소	8,921 천원

□ 현황사진

월계2지하차도	월계3지하차도
거치식 우회도로 표지판(600×1200)	지주식 우회도로 표지판(H2200)

□ 조치계획

○ 여름철 지하차도 침수피해 예방을 위한 사항으로  ’21년 도로시설물(터널,복개,지하차도 등) 일상유지 보수공사 업체에 작업지시하여 조속히 정비하고 추후 설계변경시 정산하고자 함.

- 개략공사비 : 10,171천원

붙임  관련공문 각 1부.  끝.