		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(성내동 460)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024220889	고객접수번호	1012021031260
수용가명	***	민원신청일	2021.06.30.
수용가주소	***********************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1993.04.28.	기물번호	*********92
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	김우빈
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	정상출수.

끝.

주무관							김우빈				시설안전팀장					김주경					시설관리과장					06/30 김종원
협조자
시행			시설관리과-11228										(						)		접수												(						)
우	12989					강동구 성내로 51(541-4) 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-5196							/전송			02-3146-5239					/														/	부분공개(6)