아리수 음수대 현장조사 결과보고서

등록번호	현장민원과-8769

결재	주무관	현장민원과장
	최강원	06/30 송정자

	명에 의하여 아리수 음수대 점검관련 암사1동 자치회관 외 2건을 출장하여 점검 하고 아래와 같이 복명합니다.
2021. 6. 30.
복명자: 9급 성명: 최 강 원

복 명 내 용
조사일시	2021. 6. 30.
건 명	아리수 음수대 점검 결과 보고(암사1동 자치회관 외2건)
내용	송파구 관내 아리수 음수대 설치 공원을 방문하여 청결상태, 시설물 파손여부 등 관리실태를 점검하고, 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다. 1. 방문장소 ○ 암사1동 자치회관: 서울시 강동구 암사동 476-6 (설치: 2대) ○ 암사2동 주민센터: 서울시 강동구 암사2동 503-8 (설치: 1대) ○ 천호2동 자치회관: 서울시 강동구 천호2동 337-121 (설치: 1대) 2. 점검내용 ○ 공원 음수대 시설 및 관리현황 조사 - 음수대 주변 청결상태 및 시설물 파손여부 - 음수대 수압 및 작동여부 - 수질검사 여부
비 고

붙임  음수대 점검 복명서 3부.

세부 점검표 3부.  끝.