	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	2021년도 상반기 시설공사 하자검사 계획 결과 알림

1. 소방행정과-6727(2021.5.24.)호“2021년도 상반기 시설공사 하자검사 계획보고(알림)”

와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 2021년도 상반기 시설공사 하자검사결과 및 개선 요구

사항 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 하자검수 : 화장실 공사외 1건

나. 검수결과 : 이상없음

다. 물품교체 : 화장실 공사 건 또는 시설보수  건

라. 개선대상 : 현장대응단 본서 후정 통로 개선, 대기실 에어콘 설치위치 변경 등

마. 개선목적

- 후정 주유기 측 화단 및 물품창고가 통로를 막고 있어 진출입에 어려움이 많아           개선하고자 함.

- 현장대응단 대기실 변경에 따른 에어콘 위치조정이 되지 않아 냉난방 효율을             위한 위치변경이 필요함.

붙임  하자검수조서 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	문기영		진압1대장	조항일		지휘1팀장	이수영		현장대응단장	06/30 양영숙
협조자	1팀차량관리주임	주원
시행	현장대응단-4472	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)