염소용기 계근대장 (취수장 06.22)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/30 代이금재

2021년 06월22일 화요일                                                                5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0646	539	0373		563
2		0654	539	0352		566
3		0631	542	3140		567
4		740	542	0357		565
5		0627	543	3130		565
6		0645	538	3110		564
7		-	-	0364		564
8		-	-	0308		567
9		-	-	0387		568
계		6병	3,243kg	9병		5,089kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,730kg			5,250kg
	자체계근	8,850kg			5,260kg
용기무게		3,243kg			5,089kg
납품수량		5,487kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		87kg			161kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021