코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	안전사고 사례 전파 및 하수도 공사장 안전사고 예방 철저(재강조)

1. ‘21.06.28. 13:30경 전주시 상수도관 갱생공사 현장에서 “상수도관 녹제거 작업중 갑자스런 폭우에 고립 사망하는 안전사고가 발생”되어 알려드리니,

2. 각 자치구에서는 현장대리인, 건설근로자, 감리 및 공사감독 등을 대상으로 안전사고 예방교육을 주기적으로 실시하고, 작업 전·후 하수도 공사장 안전작업 관리 매뉴얼 준수, 안전장비와 설비 지급 등에 철저를 기하여 주시고,

※ 자치구별 안전사고 예방교육 실시결과를 ’21년 7월 15일까지 제출

3. 최근 국지성 집중호우가 빈번하게 발생하고 있어 사각형거 보수 등 하수관로 내부 작업시 안전사고 예방에 만전을 기울여 주시기 바랍니다.

가. 하수도 공사장 안전작업 관리 매뉴얼 이행 철저(작업 투입전 교육필수)

① 돌발강우시 하수관로 내부 안전작업 매뉴얼

② 밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼

③ 서울특별시 지반침하 예방 시공지침

④ 강우 예상 24시간 이내 작업 금지 및 공사자재 즉시 반출

⑤ 하수관로 내부 작업시 안전사고 예방을 위한 협조체계 구축

- 배수지 청소, 상수도관 세척 등으로 예고 없이 다량의 수돗물이 유입되어 안전사고가 발생되지 않토록 관할 수도사업소에 사전 확인 조치

나. 안전사고 예방을 위한 질식재해 예방장비 확보 및 활용 철저

① 하수도 정비사업 산업안전보건관리비를 활용하여 안전보호장비 확보

- 산소유해가스 농도측정장비, 공기호흡기, 송기마스크 등

② 안전보건공단 “질식재해 예방장비 무상임대 서비스” 이용

다. 공사장 관리업무 공백 해소를 위한 감리 출퇴근 7·4제 시행

라. 하수도 공사장 근로자 안전관리대책 강화방안 이행 철저

· 작업자에 대한 건강상태 사전 확인 후 작업투입(건강검진, 발열체크 등)

마. 안전사고, 도로함몰, 언론취재 등에 대한 초기대응 및 동향보고 철저

- 동향보고는 유선, SNS를 통해 신속하게 보고하고, 사고 발생시 市 담당팀장, 담당자에게 유선(문자, 카톡 등)통보 철저.

바. 기타사항 : 공사장 안전관리 실태는 ’22년 자치구 인센티브 평가 반영

- 동향보고 지연시, 하수도공사장 안전사고 발생시 추가 감점 실시

붙임 : 안전사고 발생사례 및 관련지침 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(하수사업 담당부서)
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	06/30 代정한영
협조자
시행	물재생계획과-8988	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	2009029199@seoul.go.kr	/	대시민공개