	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어 검토회의 결과보고

1. 검토회의

○일     시: 2021. 6. 29.(화) 19:30 ~ 20:00

○참석인원: 5명

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2021.6.24	05:28	05:28	05:32	05:57	완진

나. 장 소

위 치	건 물 구 조	용 도
*********** *******************	양식 철근콘크리트조 슬라브가 4/1층 연면적 895.44㎡	****

다. 원인 및 개요: ******************************************************

1) 인명피해: 없음

2) 재산피해: *************************

3. 출동인원 및 장비: 월계대기준

가. 인 원: 5명(소방)

나. 차 량: 2대(펌프차,탱크차)

4. 용수현황

○ 점유 용수시설 없음(선착 장위대에서 점유)

5. 화재방어활동

가. 출동 중 교통상황: 특이사항 발견치 못함.

나. 최초 목격상황: 도착 시 장위대에서 선착하여 초기화재 진압 중이었으며

외부로 소량의 검은연기가 분출되는 상황이었음

다. 현장 활동상황: 도착 시 선착대 장위대에서 40mm 수관 전개하여 초기

진화 중인 상황으로 월계펌프차량에서 40mm 수관 5본 전개하여 내부

진입 후 화재진압 및 인명검색 실시함. 완진 확인 후 송풍기 배치하여 내

부 환기 실시함.

라. 각 조별 임무 기록

- 2팀장: 현장지휘 및 화재진압

- 관창수: 화재 진압 및 연소확대 저지

- 관창보조 1, 관창보조 2: 인명검색 및 잔화 정리, 환기 등 실시

- 펌프 및 탱크차 운전: 연결 송수관 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 새벽 관계자 부재 중 화재가 발생하여 관계자 초등 대처하지 못하여 신고가 늦어짐	각종 소방훈련 및 소방자료조사 등 현장 방문 시에 안전관리자 및 시설 관계자에 게 화재 시 초등 대응에 대한 지속적인 교육 실시.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	회의 사진
작 전 도(평 면 도)

끝.

담당자	정병관		2팀장	代구자욱		센터장	07/01 신동택
협조자
시행	월계119안전센터-2017	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)