현 장 점 검 결 과 보 고 서

등록번호	현장민원과-8774

결재	주무관	현장민원과장
	정세희	전결 07/01 송정자

명에 의하여 강동구 올림픽로 *** 외 1곳에 설치된 아리수 음수대의 관리 실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.   6.   30.

보고자: 9급   성명: 정세희

보       고       내       용

건    명

아리수 음수대 관리 실태 현장점검 결과 보고서

내용

□ 점검일시: 2021. 6. 25.

□ 점검자: ***

□ 점검대상

장소	주소	음수대 개수
****	서울시 강동구 올림픽로 ***	3
*********	서울시 강동구 진황도로 **	2

□ 점검내용

○음수대 주변 청결상태 및 시설물 파손여부

○음수대 수압 및 작동여부

○수질검사 여부

□ 점검결과

점검내용		청결상태	파손여부	작동여부	수질검사여부
****	음수대1	양호	파손없음	작동됨	6/4 실시
	음수대2	양호	파손없음	작동됨	6/4 실시
	음수대3	양호	파손없음	작동됨	6/4 실시
*********	음수대1	양호	파손없음	단수	단수
	음수대2	양호	파손없음	작동됨	6/15 실시

붙임  1. 음수대 관리 실태 보고서

2. 음수대 세부 점검표  끝.