	강서소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	6월 중 의용소방대 활용 보이는 소화기 점검 결과 보고(방화)

1. 예방과-2860(2021.2.9.)호『의용소방대 활용 보이는 소화기 점검 계획 알림』와       관련입니다.

2. 방화119안전센터 6월 중 의용소방대를 활용한 보이는 소화기 점검 결과를 아래와 같이

보고합니다.

가. 점검기간: 2021. 6. 1. ~ 6. 30. (기간 중 2회)

나. 점검대상: 관내 소화기 설치장소 119세트(238개)

다. 점 검 자: 의용소방대원 10명(2인 1조 5개조)

라. 점검결과: 양 호

점검대상 (세트 수) (소화기 수)	양 호						불 량 내 용 (분실,사용,파손 등)						비 고
	케이스			소화기			케이스			소화기
119세트 (238개)	계	기본형	거리형	계	기본형	거리형	계	기본형	거리형	계	기본형	거리 형	의소대 점 검
	119	91	28	238	182	56	·	·	·	1	1	·

붙임  1. (방화) 6월 중 보이는 소화기 유지·관리 점검결과(누적작성) 1부.

2. 보이는 소화기 미담․수범 사례(없음) 서식 1부.

3. 보이는 소화기 상시 관리자 지정 현황 1부.

4. (방화) 의소대 소방활동기록부 1부(6월).  끝.

	방화119안전센터장
담당자	이성훈		3팀장	정양훈		센터장	07/01 설영길
협조자
시행	방화119안전센터-2457	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10 방화119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-6981-5180	/전송	02-2666-1781	/		/	부분공개(6)