가로등 소모품출납부(06월)

★주무관	주무관	기전과장		결재
김종수	최재호	07/01 서수일
협 조

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
21.05.04	21	세라믹메탈 안정기	220V250W	EA	삼각지고가 등주27번	66	1	65	김종수
21.05.18	69	건전지	AA	EA	디지덜 후쿠메타 건전지 교체	5	5	0	김종수
21.06.08	21	세라믹메탈 안정기	220V250W	EA	서강대교 북단 등주 29번	65	1	64	김종수
	72	LED 램프	220V 8W	EA	서강대교 북단 분전함 내부조명	40	1	39	김종수
21.06.09	10	고효율메탈램프	220V 200W	EA	원효대교 북단 하부등	23	1	22	김종수
	22	고효율메탈 안정기	220V 200W	EA	원효대교 북단 하부등	89	1	88	김종수
21.06.14	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교남단 램프구간 등주 88번	34	1	33	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 150W	EA	양화대교남단 램프구간 등주 88번	31	1	30	김종수
21.06.15	72	LED 램프	220V 8W	EA	마포대교 북단 상 분전함 내부조명	39	2	37	김종수
21.06.16	7	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교북단 램프구간 등주 95번	33	1	32	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 150W	EA	양화대교북단 램프구간 등주 95번	30	1	29	김종수

붙임1)  가로등 소모품대장  1부.  끝.