가로등 발생품출납부(06월)

주무관	주무관	기전과장		결재
김종수	최재호	07/01 서수일
협 조

대시민공개

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
21.05.04	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	삼각지고가 등주 27번	127	1	128	김종수
21.06.08	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	서강대교 북단 등주29번	128	1	129	김종수
21.06.09	9	고효율 메탈램프	220V 200W	EA	원효대교 북단 하부등 작업	47	1	48	김종수
	20	고효율 메탈안정기	220V 200W	EA	원효대교 북단 하부등 작업	30	1	31	김종수
21.06.14	6	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 남단 램프구간 등주 88번	28	1	29	김종수
	18	세라믹메탈 안정기	220V 150W	EA	양화대교 남단 램프구간 등주 88번	15	1	16	김종수
21.06.16	6	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 북단 램프구간 등주 95번	29	1	30	김종수
	18	세라믹메탈 안정기	220V 150W	EA	양화대교 북단 램프구간 등주 95번	16	1	17	김종수

붙임1)  가로등 발생품대장  1부.  끝.