	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 7월 중 소방용수시설 정기조사 계획

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-1760(2019.3.5.)호 “2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림”

2.  위와 관련하여 우리119안전센터 2021년 7월중 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간:  2021. 7. 05. ~ 7. 23.

나.  조사대상

- 공설 389개소 [소화전: 384개소 (고장 19개소 포함), 저수조: 5개소 ,비상소화장치: 40개소]

총 계	소화전					급수탑 (회전식)	저수조 (지하식)	비상 소화 장치
	계	지상식	지하식
			일반식	다용도	상하강
429	384	137	247	0	0	0	5	40

다. 조 사 자: 각 팀장 외 신교119안전센터 직원

라. 조사방법: 펌프차, 조연차 이용 및 도보 조사 (상기일정은 출동 및 연가로 변동될 수 있음)

붙임  1. 7월 중 소방용수시설 조사일정 1부.

2. 7월 중 소방용수시설 조사담당자 1부.  끝.

담당자	우재식		1팀장	김광중		119안전센터장	07/01 유재규
협조자
시행	신교119안전센터-2672	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터 (신교동)	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/		/	부분공개(6)