문서번호	시설관리과-10838
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설안전팀장		시설관리과장
김재영		07/01 김근태
협조

풍수해 대비 배수지 환경정비계획 보고

2021. 6.

배수지 시설물 정비계획 보고

명에 의하여 서초구 관내 풍수해 대비 현장점검 결과에 의거 서초배수지

출입구 주변 보도블럭 침하 보수 등 환경정비코자 보고합니다.

2021. 7.  .

보고자: 지방시설주사  김재영

정비현황

시   설   명: 서초배수지

정 비 내 용 : 서초배수지 출입구 주변 보도블럭 침하, 2차출입문 녹발생,                  배수지 전실 바닥 일부 계단타일 파손 등 환경정비

배수지 정비계획

작업내용 : 서초배수지 출입구 주변 보도블럭침하 정비, 2차출입문 녹 제거,

전실내부 바닥 타일 일부 파손 등 환경정비

조치의견

상기와 같이 관내 배수지 상수도 시설물을 정비하고자「2021년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사(장기계속단가)」시공업체로 하여금 건별 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사기간 : 2021. 7. 1. ~ 7. 30

- 예산비목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비.  끝.