투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(터널굴착 현장 환기설비 설치 요청)

1.업무지시현장 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 주식회사 천일,

진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 주식회사 동명기

술공단종합건축사사무소, 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선)

건설공사 (주)케이씨씨건설

2.작 성 일 자 : 2021-07-01 11:07:28

3.지 시 내 용

가. 진접선 차량기지 1공구 현장점검(‘21.6.25)과 관련입니다.

나. 작업구 #2번 본선터널 종점방향 환기시설 보강이 필요한 것으로 판단되오니

현장확인 후 유해가스로 인한 작업자 안전사고가 발생하지 않도록 조속히

조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							노권호			도시철도토목부장					07/01 代허동
협조자				주무관						박성훈					주무관							엄상민
시행			도시철도토목부-7405									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부															/
전화		02-772-7211						/전송			02-772-7306					/	nkh3160@seoul.go.kr												/	대시민공개