문서번호	시설관리과-16041
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이진성		백민	07/01 代김대용
협조

2021년 상반기 기전시설물 하자검사 결과보고

2021. 7.

2021년 상반기 기전시설물 하자검사 결과보고

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의거 하자검사 대상 기전시설물에 대한 2021년 상반기 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.		ㅣ

1		관 련 근 거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사), 같은법 시행규칙 제69조(하자검사)

○ 시설관리과-13232(2021. 5. 31.)

「2021년 상반기 기전시설물 하자검사 계획」

2		내 용

○ 검사기간: 2021. 6. 1.~6. 28. (28일간)

○ 검 사 자: 기전팀 기계, 전기 분야 담당자

○ 검사대상: 17건 (하자담보책임기간 내의 계약금액 3천만원 이상 계약)

○ 결    과

구 분		건수	기능 정상작동 여부		외관 파손·변형 여부
			양 호	불 량	양 호	불 량
공 사	■ 기기 설치 ■ 설비 유지보수 ■ 전기방식	6	6	-	6	-
물 품 (제조·구매)	■ 모터펌프 ■ 밸브 전동구동기 ■ 제어반	11	11	-	11	-

※ 상세내역은 붙임 하자검사조서 참조 (최종검사 3건 포함)

3		향 후 계 획

○ 정기 하자검사 기간에 책임기간 만료일이 포함되지 않은 건은 최종검사를 별도 실시하여 차기 정기 하자검사 시 수합하여 보고 하고자 함.

붙임  1. 하자보수 관리부(기전시설물- 2021년 상반기) 1부.

2. 하자검사조서(2021년 상반기) 17부.  끝.