문서번호	정수시설과-4099
결재일자	2021. 7. 2.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	07/02 정재현
협 조
	주무관			이금재
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

2021. 06.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

2021년 6월 뚝도아리수정수센터

우리센터의 돌발 정전 발생 시 정전을 인지하고 신속하게 예비전원을 절체 할 수 있도록 정전복구 훈련 및 교육을 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관 련 근 거

❍『정수시설과 - 3866』정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

□ 교 육 개 요

❍ 일 시 : 2021. 6. 23. ~ 30.(6일간)

❍ 대 상 : 뚝도정수센터 제어실 근무자 24명(정수과, 생산관리팀)

배출수처리장 근무자 4명(기간제, 공무직)

❍ 장 소 : 송수펌프 주 전기실

❍ 강 사 : 지방전문경력관 (다군) 서용택 - 전기안전관리자

지방공업서기보 (전기) 김상일 - 전기안전보조자

❍ 방 법 : 각 팀별 개별 교육 및 현장 모의 절체 훈련

□ 교 육 내 용

❍ 정전복구 : 정전발생시 인지 및 원인 파악 요령

특고압 차단기 조작방법 및 주의사항

예비 수전선로 투입방범 및 모의 훈련

❍ 전기안전 : 감전재해 예방 및 전기안전사고 예방 교육

❍ 전력요금절감 : 전기요금 산출 방식 이해

최대수요전력 산출 및 기본요금 적용 이해

계절별 시간대별 전력요금 적용 및 요금절감 대책 교육

□ 참석대상 및 교육결과

순번	소 속	근무 조	직 급	성 명	교육결과 (참석○, 불참×)	비고
1	정수과	A	공업전기 6	김왕희	○
2			전기운영 6	유인남	○
3			공업기계 7	정재용	○
4			공업기계 8	김창민	○
5			시설기계 9	김성철	○
6			시설기계 9	임민성	○
7		B	공업화공 6	김갑환	○
8			공업전기 6	문옥권	○
9			기계운영 6	송경일	○
10			전기운영 7	장은생	○
11			워드운영 7	고장원	○
12			시설기계 9	이지한	○
		C
13			시설토목 6	김왕주	○
14			전기운영 7	정경섭	○
15			기계운영 6	강명구	○
16			기계운영 7	김재철	○
17			시설기계 8	이서권	○
18			시설전기 9	김윤우	○
		D
19			전기운영 6	이지광	○
20			전기운영 6	임진섭	○
21			방호 7	홍현기	○
22			시설기계 9	임재철	○
23			시설기계 9	박원우	○
24			임용후보 9	김용지	○
25		배출수	기간제	이종영	○
26			공무직	이현호	○
27			공무직	정현진	○
28			공무직	최승엽	○

□ 행 정 사 항

❍ 코로나-19 예방을 위한 소규모, 각 조별 개별 교육 훈련 실시

□ 사 진 첩

첨부  1. 정전복구 매뉴얼                                      1부.

2. 감전재해 및 전기안전 사고예방 교육(한국산업안전공단) 1부.

3. 최대수용전력관리 및 전력요금 절감                     1부.

4. 전기안전교육 참석자 명단(6월)                         1부.  끝.