출 장 결 과 보 고 서

결재	민원총괄팀장	행정지원과장
	이진이	07/02 김인웅

	누수감액신청과 관련하여 누수현장***************를 출장하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2021. 7. 2
*****************

복       명       내       용

출장일시

2021. 7. 2

건    명

출장결과 보고서(송이로36길 68)

내용

1. 수전현황

******	*****	****	****	****	****
*********	***	*********	***	****	***********

2. 사용량 현황(㎥)

******	21.7월	21.5월	21.3월	21.1월	20.11월
********	****	****	****	****	****
*******	***	***	***	***	***
참고사항	2021.6.29.**********************

3. 조사내용

- 5월 중순 고지서 격증 요금을 보고 계량기 점검 후 이상없음을 확인하고 누수를 의심함.

- 6월 29일 누수 전문업체 탐지를 통해 계량기 연결 배수관 천공으로 누수됨을 확인하고 배관주변 콘크리트를 깨고 동파이프 배관 천공부위를 스탠밸브로 끼워 수리 완료함.

- 이후 수도계량기 지침(7월2일 지침 3189)이 정상으로 돌아가고 있으며 이상이 없음을 확인하고 상하수도 누수 감면을 신청하였음.

4. 조사자 의견

- 상기 수전에 대한 현장조사 결과, 조례 위반사항 및 자체 사용량 증가사실을 발견할수 없었으며, 구경 32㎜, 2021. 7월(728㎥), 5월(318㎥) 사용량이 누수로 인한 격증으로 판단되며 수용가 측에서 누수수리 후 감면신청에 필요한 입증서류를 제출함에 따라 서울특별시 수도조례 제26조 제3항 및 동시행규칙 제28조에 의거 누수감액 처리하고자 합니다.

※ 첨부: 증빙서류 3부. 끝.