“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	강서구청장(물관리과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 요청에 따른 회신(신월3배수분구 하수관로 종합정비사업(제4차))

1. 강서구청 물관리과-10606(2021.06.26.)호 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는『신월3배수분구 하수관로 종합정비사업(제4차)』와 관련하여 저촉 상수도관 이설 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 회신하오니 이설 승인조건을 준수하시고 설계도서를 포함한 착공계를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치: *************

나. 공사개요: 상수도관 이설 D300mm, L=3.0m

다. 공사시행자: 원인자 실시(상하수도 전문면허 소지자 시행)

라. 원인자 부담금: 붙임2의 원인자 부담금을 기한 내 납부

마. 상수도시설기준에 따른 환토 진행.

바. 착공계를 제출한 후 공사 간 반드시 우리사업소 직원과 상수도사업본부 건설사업관리용역사 및 강서구청 건설사업관리용역사 입회 후 공사시행

사. 기타사항

- 상수도관 이설공사 후 충분한 퇴수 실시하여 수질관련 사고 예방 할 것

- 퇴수시간까지 고려하여 적절한 단수홍보 실시

붙임: 1. 이설승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	윤원영		시설안전팀장	代정헌석		시설관리과장	07/02 유명은
협조자
시행	시설관리과-12843	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-3998	/전송		/		/	부분공개(6)