문서번호	시설보수과-5825
결재일자	2021. 7. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	시설보수과장
신인철		임준빈	대결 07/02 임준빈
협 조

제3처리장 2방류동

전력설비 감시제어시스템 설치계획

2021. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 2방류동

전력설비 감시제어시스템 설치계획

제3처리장 2방류동에 설치된 노후 엔진펌프(2대)를 모터펌프로 교체에 따른 전력설비 감시제어시스템을 설치하여 집중호우 시 초기대응 강화로 침수예방 및 안전성 확보 등 원활한 하수처리에 만전을 기하고자 함.

1	추진근거

□ 제3처리장 방류동 엔진펌프 성능개선 설계용역 추진(’21.1.12~3.12.)

○ 노후된 엔진펌프 성능개선을 위한 기계․전기분야 설계용역 시행

□ 제3처리장 방류동 엔진펌프 교체계획**********************

○ 2방류동 노후 엔진펌프 2대(1, 2호기)를 모터펌프로 교체

□ 2방류동 엔진펌프 성능개선 전력설비 구축계획************************

○ 모터펌프(2대) 설치에 따른 수배전반, 고압케이블 등 전력설비 구축

2	추진배경

□ 개선내용: 엔진펌프(2대) → 모터펌프(2대) 교체

○ 기계설비(교체)

구 분	수 량	설비명	형식 및 규격	설치년도
***	**********	****	********************	****
***	**********	****	******************	*

○ 전기설비(신설)

구 분	수량	고압수전반 (DS&PF, VCB)	모터기동반 (670㎾)	변압기반 (600㎸A)	저압반 (ACB, MCCB)	정류기반 (120AH)
****	***	**	**	**	**	**

□ 개선방안

○ 노후된 엔진펌프(2대)를 모터펌프(2대)로 교체에 따라 원활한 설비운영을 위해 최적의 원격 감시제어시스템 설치 필요

○ 지구 변전실 수배전설비 철거․정비(장래급수동), 신설(2방류동)에 따른 전력설비 운영상태 감시기능 강화를 위한 시스템 개선

○ 무인으로 운영 중인 지구 변전실 고압(6.6㎸) 수배전반, 모터펌프 등의 안정적인 유지관리를 위해 중앙집중관리시스템 확보

3	추진계획

□ 추진내용

○ 원격감시제어시스템 설치 및 기능 강화

원격감시제어시스템

****	* *********	*****	* *********	*****	* *********	****
****		****		********		********

******** *********	********
	*********

**********************************************

****************************************

***************************************

○ 현장에 최적화된 전력감시시스템 운영

- 디지털전력보호장치와 연계하여 전력운영상태(전압, 전류, 전력 등)의 정확한 계측 감시로 안정적인 전력설비 운영

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제3처리장 2방류동 전력설비 감시제어시스템 제작구매 설치

○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 11.

○ 사업내용 : 전력감시반(PLC) 1면 설치, HMI 프로그램 작업 1식 등

○ 사 업 비 : *****

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비  *******************

○ ******************************

- *******************************************

- ***************************************************************************************

※ *************************************** ***************************************

○ 발주전 사전검토 사항

구 분	관 련 규 정	대 상 여 부
		대 상	미대상	사 유
*******	**************	*	*	********************
*******	********************	*	*	***************************
******	****************	*	*	*****************
***********	********************	*	*	**************************

□ 추진일정

○ 2021. 7. : 사업 추진계획 수립

○ 2021. 7. : 일상감사, 계약심사 의뢰

○ 2021. 7. : 물품구매 발주 및 계약

○ 2021.11. : 물품 납품․설치 완료

붙임 : 1. 2방류동 원격감시제어시스템 구성도 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.