“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 6월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2021년 6월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘20.6	‘21.6	증․감량	증․감율	‘21.5	증․감량	증․감율
총 취수량	32,247,107	30,418,793	-1,828,314	-5.67%	31,618,344	-1,199,551	-3.79%
[톤]
총 생산량	31,543,300	29,983,200	-1,560,100	-4.95%	29,485,400	497,800	1.69%
[톤]
1일생산량	1,051,443	999,440	-52,003	-4.95%	951,142	48,298	5.08%
[톤/일]
유 효 율	97.82%	98.57%	0.75%		93.25%	5.31%

붙임 : 1. 2021년 6월 생산현황 1부.

2. 2021년 6월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	이승태		정수과장	유준수		암사아리수정수센터소장	07/05 조성태
협조자	주무관	서홍교
시행	정수과-7273	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개