문서번호	정수시설과-4128
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	07/05 정재현
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 6. 28. ~ 7. 02. (5일간)

□ 점 검 자 : 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
6. 28(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
6. 29(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
6. 30(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
7. 01(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
7. 02(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 아리수나라 제초 작업

❍ 작업일자 : 2021.  6. 28

❍ 작업내용 : 청사 주변 제초 작업

❍ 작업업체 : 연간 용역업체

□ 전시관 앞 진입로 방부목 데크 교체

❍ 작업일자 : 2021.  6. 30

❍ 작업내용 : 노후 훼손된 방부목 데크 교체

□ 전시관 터치 모니터 점검 및 수리 의뢰

❍ 점검일자 : 2021.  6. 30

❍ 점검내용 : 터치 모니터 전원 및 작동상태 점검

❍ 점검업체 : 엔에스미디어 서비스 기사

□ 전시관 및 사무실 등 소화기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  7. 01

❍ 점검내용 : 소화기 압력 및 외관상태 점검(16개)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  6. 29, 7.02

□ 전시관 터치 모니터 수리 완료 후 설치

❍ 설치일자 : 2021.  7. 02

❍ 수리내용 : 터치 모니터 파워보드 교체

❍ 설치업체 : 엔에스미디어 서비스 기사

□ 장마 대비 옥상 배수로 정비 및 배수펌프 상태 점검

❍ 점검일자 : 2021.  7. 02

❍ 점검내용 : 배수구 이물질 제거 및 배수펌프 작동상태 시험

붙임     아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.