문서번호	현장민원과-8057
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장
조재현	07/05 김석정

'21년 2/4분기 재개발, 재건축 정비사업 구역 내 상수도 시설물 점검 결과보고

2021. 7.

'21년 2/4분기 재개발, 재건축 정비사업 구역 내

상수도 시설물 점검 결과보고

우리 사업소 관내 '21년 2/4분기 재개발․재건축 구역에 대한 상수도 시설(플러그 미설치 및 봉인탈락)을 점검하고 그 결과를 보고하고자 함.

□ 점검개요

○ 관련근거: '21년 재개발․재건축 정비사업 구역 내 상수도 시설물 점검계획(누수방지과-2387, '21. 3. 4.)

○ 점검대상: 성북구 동선동4가 304-2 외 9개소(관리처분 계획인가)

○ 점검일시: '21. 6. 1. ~ 6. 30.

○ 점검내용: 재개발․재건축 정비사업 구역 내 수도계량기 철거(폐전) 후 플러그 설치 유무, 봉인탈락 여부

○ 점검방법: 현장방문 육안점검(경미한 사항은 즉각 조치)

○ 점 검 자: 현장민원과 3명***************

□ 점검결과

○ 재개발․재건축 시설물 점검현황                     (단위: 건)

연번	점검대상			점검내용			비고
	구	구역명	위치	계	봉인 탈락	플러그 미설치
계				4	2	2
1	성북구	***	***********	1	1	-	봉인 설치
2		***	************	-	-	-	인입관 폐쇄
3		***	*********	-	-	-	부지정지
4		***	************	1	-	1	플러그 설치
5		***	**********	-	-	-	부지정지
6		***	************	1	-	1	플러그 설치
7		****	************	-	-	-	부지정지
8	용산구	*****	***********	1	1	-	봉인 설치
9		********	***********	-	-	-	인입관 폐쇄
10	종로구	***	*********	-	-	-	부지정지

붙임 : 점검대상 및 점검표 1부.  끝.