<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (동물원속 책마루 조성공사 -공기순환기)

문서번호	시설과-4565
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	김학석	김지만	07/05 안재순

계 약 건 명			관급자재 조달구매-공기순환기 (공사명 : 동물원속 책마루 조성공사)
납 품 자			****			*********						****		***
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2021년 4월 23일
납 품 기 한			2021년 5월 23일
납 품 년 월 일			2021년 5월 23일
검사(수)년월일			2021년 6월 07일
검사(수) 장 소			동물원속 책마루 조성공사 현장(해양관)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 〇 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 〇 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 〇 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 〇 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 〇 ), 대상(등록, 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 6월 17일
															분임물품 출 납 원
	검수자	관리		부	시설		과	공업6급	직급	성명	임 윤 석		임윤석		윤여경
	검수자	관리		부	시설		과	공업7급	직급	성명	정 승 우		정승우

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23180452	공기순환기 YWHRV-1000	대	1,694,000	2	0	2
20770456	냉난방공조공사 덕트기본설치 평균Φ250mm	식	1,425,000	2	0	2
20770457	냉난방공조공사 스파이럴덕트설치 평균Φ200mm	m	17,190	120	0	120
20770458	냉난방공조공사 플렉시블덕트설치 평균Φ200mm	m	6,170	32	0	32
20770459	냉난방공조공사 덕트보온 평균Φ200mm	㎡	8,070	30	0	30
20770460	냉난방공조공사 덕트부자재(디퓨져) 평균Φ200mm	개	14,250	16	0	16
20770461	냉난방공조공사 덕트부자재(엘보) 평균Φ200mm	개	6,700	12	0	12
20770463	냉난방공조공사 덕트부자재(리듀싱분기관) 평균Φ200×150×200mm	개	10,730	16	0	16
20770464	냉난방공조공사 룸컨트롤러세트 및 설치	개	28,500	2	0	2
20770467	냉난방공조공사 룸컨트롤러용 전선 및 전선관설치	m	4,080	30	0	30