“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지 구간 상수도 관로 정비요청

1. 누수방지과-6626(2021. 7. 2.)호와 관련입니다.

2. 본부 누수탐지 현장방문(‘21. 6. 2. 시설관리부장)시 탐지 구간의 상수도관이 지리정보시스템(GIS)에서 단절관으로 확인되어 공간정보과에서 불탐관로 탐사하여 불탐관로 연장 약75m를 보완하여 정탐처리 하였으며,

3. 상수도관 단절구간에 대하여 순환관망을 위한 횡단굴착 등 상수도 관망 확인 후 단절구간 및 노후밸브를 정비하여 주시고, 그 결과를 본부 누수방지과로 통보하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 본부 정비요청 문서 1 부.   끝.

	급수운영과장
주무관	조규양		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	07/05 채재일
협조자
시행	급수운영과-12728	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 3층 급수운영과 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2152	/전송	02-3146-2189	/	jgyygj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)