		남부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	021783775	고객접수번호	0992021047223
수용가명	박월광	민원신청일	2021.07.02.
수용가주소	서울특별시 관악구 국회단지길 19 (봉천동) 국제부동산 (08717 관악구 봉천동 636-111)
신청인	김금순	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1997.05.17.	기물번호	*********42
현장방문일시	09시 50분	현장출동자	주해돈
입회자	민현준	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장출장하여 맨홀소음 고무밴드 부착하여 저감처리 하였습니다.

끝.

주무관							주해돈				주무관					류태현					급수운영과장					07/05 代서규석
협조자
시행			급수운영과-10935										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	부분공개(6)