	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(을지로)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1632(2021.4.30.)호『2021년 해빙기 대비(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(을지로)』

2. 위와 관련 을지로119안전센터 관내 소방용수시설 일부에 누수가 발생되어 고장내역 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장발생내역

연번	용수번호	조치내용	비고
1	842	지하식 소화전 내부 물이 배수가 되지 않음. 보도블럭 쪽으로 물이 새어 나옴.(제수변 잠금조치)	보행에 지장은 없으나 물이 계속 누수되는 상태로 수리요함.

붙임  1. 고장 소방용수시설 확인대상(을지로) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	최은호		2팀장	류민규		119안전센터장	07/05 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-2593	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	대시민공개