코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재경보설비 등 오작동 출동현황 분석 결과 알림

1. 소방행정과-6426(21.6.11.)호 “경보기 오작동 출동현황 분석계획 알림”

2. 화재경보기(자동속보설비, 경보기 등)오작동 출동현황 분석결과 동일한 특정소방대상물에서 반복적 발생이 주요 출동원인으로 분석되는바,

3. 각 해당 부서에서는 붙임 목록을 참고하여 소방특별조사, 소방훈련 및 현장활동시 자동화재탐지설비(감지기)등에 대한 소방시설유지 및 안전관리에 철저를 기하도록 당부하여 주시기 바랍니다.

가. 화재경보기 오작동 출동현황 분석

○ 분석기간 : 2018. 1월 ~ 2021. 3월

○ 출동건수 : 1,818건(연평균 567건)

○ 안전센터별 출동건수

공단 440	독산 273	수궁 242	구로 237	시흥 233	고일 209	고척 131	신도림 48

나. 안전센터별 상습 오작동 출동 현황

○ 동일 소방특정대상물 3회 이상 출동

공단 33	독산 7	수궁 12	구로 8	시흥 7	고일 4	고척 2	신도림 2

○ 동일 소방특정대상물 6회 이상 출동

공단 7	독산 0	수궁 1	구로 1	시흥 1	고일 0	고척 1	신도림 1

※ 공단안전센터가 경보기 상습 오작동 출동의 24.2%을 차지

※ 홍보교육팀 언론보도 추진예정

붙 임 : 화재경보기 오작동 출동현황 분석 1부.  끝.

	구로소방서장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	조은수		홍보교육팀장	한성욱		소방행정과장	김금숙		소방서장	07/05 김용근
협조자
시행	소방행정과-7504	(		)	접수		(		)
우	08275	서울시 구로구 디지털로 34길 56 공단 119안전센터	/
전화		/전송		/	blessu09@seoul.go.kr	/	부분공개(6)