“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 6월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2021년 6월 정수생산현황을 붙임과   같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 2020.06월 (일수30일)	2021.6월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)	2021.5월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,692,400	7,082,500	+390,100	+5.00%	7,003,000	+ 79,500	+3.24%
총 생산량	6,546,700	6,913,300	+ 366,600	+5.00%	6,861,000	+52,300	+3.53%	관사제외
1일 생산량	218,223	230,443	+12,220	+5.00%	221,322	+9,121	+0.32%
유효율(%)	97.82%	97.61%	-0.21%	+0.12%	97.97%	-0.36	+0.30%

붙임 : (1) 2021년 6월 정수생산량 현황                      1부

(2) 광암정수센터 2021년 6월 월간상수도 공급량 보고서  1부

(3) 광암정수센터 2021년 6월 월간보고서               1부

(4) 배출수 6월 운영월보                             1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수과장	07/05 방진표
협조자
시행	정수과-6745	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)